## Sheet1
ESM-3: Summary of SIMS results for tourmaline reference materials.
Session date | IMFa | Precision (‰)b | Repeatability (‰)c | n | δ11Bd
Schorl (11B/10B = 3.9931, δ11B = -12.5)
20.08.2019 | 0.97801 | 0.09 | 0.12725 | 21 | -11.5104
Dravite (11B/10B = 4.0169, δ11B = -6.6)
20.08.2019 | 0.97685 | 0.1 | 0.13908 | 21 | -6.8035
Elbaite (11B/10B = 4.0014, δ11B = -10.4)
20.08.2019 | 0.97626 | 0.1 | 0.13984 | 21 | -11.2317
a Instrumental mass fractionation is the ratio of measured to reference value of 11B/10B
b internal precision for each analysis, as 1 SD/mean of 20 cycles
c Repeatability as 1 SD/mean of n measurements of each reference tourmaline
d Average 11B/10B after correction by the combined IMF of all reference tourmalines for the given session, exressed in permil relative
to NIST SRM 951 (Catanzaro et al. 1970). The deviation of these values from the reference ratios relates to the chemical matrix effect (see text).