## H
Säurelösungskalorimeter | 2016-11-04 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-09
DropID | Fe2+-Cop | Fe2+-Cop | Fe2+-Cop | Fe2+-Cop | Fe2+-Cop
Masse Pellet [mg] | 6.75 | 9.738 | 11.144 | 10.28 | 8.664
Raumtemp [°C] | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7
Kalorimetertemp [°C] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Molengewicht [g/mol] | 1249.9209 | 1249.9209 | 1249.9209 | 1249.9209 | 1249.9209
Mol Probe | 5.4003e-06 | 7.7909e-06 | 8.9158e-06 | 8.2245e-06 | 6.9316e-06
Wärmekapazität Raumtemp [kJ/mol] | -512.6093 | -512.6093 | -512.6093 | -512.6093 | -512.6093
Wärmekapazität Kalorimeter [kJ/mol] | -512.5856 | -512.5856 | -512.5856 | -512.5856 | -512.5856
Absolute Wärmeinhalt [J/Pellet] | 0.00012796 | 0.0001846 | 0.00021126 | 0.00019488 | 0.00016424
t0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
t2 | 80 | 80 | 88 | 81 | 78
Dauer | 50 | 50 | 58 | 51 | 48
t3 | 110 | 110 | 118 | 111 | 108
t Baseline return | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
V(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V(0+t1) | 1.3477 | 1.1372 | 0.34427 | 0.34349 | 1.5911
V(t2) | 363.2493 | 524.1009 | 602.2429 | 540.1055 | 448.8303
V(t2+t3) | 368.1181 | 523.4677 | 609.9045 | 533.6408 | 442.7721
Mittelwert Baseline [counts/min] | 0.10361 | 0.0083983 | 0.13343 | -0.10202 | -0.074453
Baselinekorrektur [Korrektur] | 6.5281 | 1.5571 | 8.0833 | -4.8596 | -1.9827
% Baselinekorrektur | 1.83 | 0.29798 | 1.3605 | -0.89172 | -0.4398
Absolute Counts | 356.7211 | 522.5439 | 594.1596 | 544.9651 | 450.813
Kalibrationsfaktor | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
dH [J] | 0.45037 | 0.65973 | 0.75014 | 0.68803 | 0.56916
dH [kJ/g] | 0.066722 | 0.067748 | 0.067314 | 0.066929 | 0.065693
dH [kJ/mol] | 83.3967 | 84.6792 | 84.1367 | 83.6564 | 82.1111
83.596
0.86187
5

## melanterite
Säurelösungskalorimeter | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-27
DropID | Melanterit_1 | Melanterit_2 | Melanterit_3 | Melanterit_1 | Melanterit_2 | Melanterit_3 | Melanterit_1 | Melanterit_2 | Melanterit_3 | Melanterit_1 | Melanterit_2 | Melanterit_3
Masse Pellet [mg] | 13.362 | 14.67 | 10.644 | 10.824 | 9.866 | 9.702 | 8.98 | 10.922 | 10.506 | 10.684 | 10.218 | 9.86
Raumtemp [°C] | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.4 | 24.7 | 24.7
Kalorimetertemp [°C] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Molengewicht [g/mol] | 281.9237 | 281.9237 | 281.9237 | 281.9237 | 281.9237 | 281.9237 | 281.9237 | 281.9237 | 281.9237 | 281.9237 | 281.9237 | 281.9237
Mol Probe | 4.7396e-05 | 5.2035e-05 | 3.7755e-05 | 3.8393e-05 | 3.4995e-05 | 3.4414e-05 | 3.1853e-05 | 3.8741e-05 | 3.7265e-05 | 3.7897e-05 | 3.6244e-05 | 3.4974e-05
Wärmekapazität Raumtemp [kJ/mol] | -512.6093 | -512.6093 | -512.6093 | -512.6093 | -512.6093 | -512.6093 | -512.6093 | -512.6093 | -512.6093 | -512.6329 | -512.6093 | -512.6093
Wärmekapazität Kalorimeter [kJ/mol] | -512.5856 | -512.5856 | -512.5856 | -512.5856 | -512.5856 | -512.5856 | -512.5856 | -512.5856 | -512.5856 | -512.5856 | -512.5856 | -512.5856
Absolute Wärmeinhalt [J/Pellet] | 0.001123 | 0.001233 | 0.00089459 | 0.00090971 | 0.0008292 | 0.00081541 | 0.00075473 | 0.00091795 | 0.00088299 | 0.0017952 | 0.00085878 | 0.00082869
t0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
t2 | 76 | 86 | 79 | 76 | 81 | 81 | 79 | 78 | 79 | 71 | 77 | 73
Dauer | 46 | 56 | 49 | 46 | 51 | 51 | 49 | 48 | 49 | 41 | 47 | 43
t3 | 106 | 116 | 109 | 106 | 111 | 111 | 109 | 108 | 109 | 101 | 107 | 103
t Baseline return | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
V(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V(0+t1) | 1.0134 | 3.3291 | 0.26352 | -1.2635 | 0.33205 | -0.56019 | 0.60121 | -1.3862 | 1.2651 | -0.74016 | -3.2483 | -1.5893
V(t2) | 1841.221 | 2035.1398 | 1465.8812 | 1484.4199 | 1367.6042 | 1339.7826 | 1210.206 | 1489.3707 | 1450.1683 | 1414.1743 | 1409.1812 | 1344.7676
V(t2+t3) | 1824.5009 | 2032.122 | 1456.9958 | 1467.0837 | 1364.6151 | 1335.6984 | 1204.4049 | 1475.4976 | 1440.8213 | 1389.913 | 1392.9764 | 1321.618
Mittelwert Baseline [counts/min] | -0.26178 | 0.0051877 | -0.1437 | -0.30999 | -0.044284 | -0.077406 | -0.086665 | -0.25432 | -0.1347 | -0.41669 | -0.32422 | -0.41231
Baselinekorrektur [Korrektur] | -11.0284 | 3.6196 | -6.7777 | -15.5233 | -1.9264 | -4.5079 | -3.6454 | -13.5938 | -5.3352 | -17.8245 | -18.4866 | -19.3188
% Baselinekorrektur | -0.59541 | 0.17817 | -0.46024 | -1.0349 | -0.14066 | -0.33534 | -0.30031 | -0.90446 | -0.36655 | -1.2447 | -1.2949 | -1.4162
Absolute Counts | 1852.2494 | 2031.5202 | 1472.659 | 1499.9432 | 1369.5306 | 1344.2905 | 1213.8514 | 1502.9645 | 1455.5035 | 1431.9988 | 1427.6679 | 1364.0865
Kalibrationsfaktor | 0.0012625 | 0.0012625 | 0.0012625 | 0.0012625 | 0.0012625 | 0.0012625 | 0.0012625 | 0.0012625 | 0.0012625 | 0.0012625 | 0.0012625 | 0.0012625
dH [J] | 2.3385 | 2.5649 | 1.8593 | 1.8937 | 1.7291 | 1.6972 | 1.5325 | 1.8975 | 1.8376 | 1.8079 | 1.8025 | 1.7222
dH [kJ/g] | 0.17501 | 0.17484 | 0.17468 | 0.17496 | 0.17526 | 0.17493 | 0.17066 | 0.17374 | 0.17491 | 0.16922 | 0.1764 | 0.17467
dH [kJ/mol] | 49.3402 | 49.2906 | 49.2459 | 49.3242 | 49.4087 | 49.3179 | 48.1129 | 48.9801 | 49.3116 | 47.7069 | 49.7318 | 49.2422
49.0844
0.33479
12

## cycle
| enthalpies of solution in 5 N HCl at 298.15 K |  |  | reaction # |  |  | formation enthalpies
MgO | -149.6755 | 0.59874 | 9 | 1 |  |  | -601.6 | 0.3 | 13
FeOOH·0.162H2O | -46.6222 | 0.12722 | 12 | 2
FeOOH | -47.9474 | 0.12722 |  | 3 |  |  | -549.4 | 1.4 | 14
a-MgSO4 | -53.4961 | 0.47953 | 7 | 4 |  |  | -1288.64 | 1.28 | 15 | Lemire et al. 2019, TDB volume Fe-II
H2O | -0.54 |  |  | 5 |  |  | -285.83 | 0.04 | 16 | Lemire et al. 2013
enthalpy of water desorption from lepidocrocite | 1.4126 | 0.16848 |  | 6
KAl(SO4)2·12H2O | 85.3352 | 0.23875 |  | 7 |  |  | -6062.4486 | 2 | 17
K2SO4 | 37.3876 | 0.19125 |  | 8 |  |  | -1437.7 | 0.5 | 18
FeSO4·7H2O | 49.0844 | 0.33479 |  | 19 |  |  | -3012.51 | 0.6 | 20 | Lemire et al. 2013
Fe2+Fe3+4(SO4)6(OH)2 · 20H2O | 83.596 | 0.86187 |  | 12
4FeOOH + FeSO4.7H2O + 5MgSO4 + 12H2O = FeFe4(SO4)6(OH)2·20H2O + 5MgO | [6 empty] | 248.1158 | 4.0208
DrH = 4DH3 + DH19 + 5DH4 + 12DH5 - DH12 - 5DH1
5Fe + 6S + 23O2 + 21H2 = FeFe4(SO4)6(OH)2·20H2O | [6 empty] | -11827.1542 | 9.5691
DfH = 4DH3 + DH19 + 5DH4 + 12DH5 - DH12 - 5DH1 + 4DH14 + DH20 + 5DH15 + 12DH16 - 5DH13
check the reaction | 4FeOOH + FeSO4.7H2O + 5MgSO4 + 12H2O = FeFe4(SO4)6(OH)2·20H2O + 5MgO
|  | Fe | Mg | S | O | H
FeOOH | -4 | -4 | 0 | 0 | -8 | -4
FeSO4.7H2O | -1 | -1 | 0 | -1 | -11 | -14
MgSO4 | -5 | 0 | -5 | -5 | -20 | 0
MgO | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
H2O | -12 | 0 | 0 | 0 | -12 | -24
Fe2+Fe3+4(SO4)6(OH)2 · 20H2O | 1 | 5 | 0 | 6 | 46 | 42
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
check the reaction | 5Fe + 6S + 23O2 + 21H2 = FeFe4(SO4)6(OH)2·20H2O
|  | Fe | S | O | H
Fe | -5 | -5 | 0 | 0 | 0
S | -6 | 0 | -6 | 0 | 0
O2 | -23 | 0 | 0 | -46 | 0
H2 | -21 | 0 | 0 | 0 | -42
Fe2+Fe3+4(SO4)6(OH)2 · 20H2O | 1 | 5 | 6 | 46 | 42
|  | 0 | 0 | 0 | 0

## lepido
reaction #
FeOOH·0.162H2O + 3H+ = Fe3+ + 2.162H2O(aq) | -46.6222 | 0.12722 | 2 | 1
FeOOH·0.162H2O = FeOOH + 0.162H2O (l) | 1.4126 |  | A | -1
H2O (l) = H2O (aq) | -0.54 |  | 5 | -0.162
FeOOH + 3H+ = Fe3+ + 2H2O | -47.9474

## G
5Fe + 6S + 23O2 + 21H2 = FeFe4(SO4)6(OH)2·20H2O | [8 empty] | So (J K-1 mol-1)
[9 empty] | Mg | 32.67 | 0.1 | RH95
[5 empty] | estimate, Ogorodova et al. (2021) |  |  |  | Al | 28.3 | 0.08 | RH95
enthalpy of formation |  |  | -11827.1542 | 9.5691 | -11807 | +-59 | 20.1542 |  | Fe | 27.09 | 0.13 | RH95
standard entropy |  |  | 1491 | 25 |  |  |  |  | S | 32.05 | 0.05 | RH95
entropy of formation |  |  | -6299.48 | 25.018 |  |  |  |  | O2 | 205.15 | 0.02 | RH95
Gibbs free energy of formation |  |  | -9948.9642 | 12.1328 |  |  |  |  | H2 | 130.68 | 0.02 | RH95
FeFe4(SO4)6(OH)2·20H2O + 2H+ = Fe++ + 4Fe+++ + 6SO4-- + 22H2O
[7 empty] | DfGo (kJ mol-1) |  | DfHo (kJ mol-1)
DrGo | 112.2372 | 12.7075 |  |  |  | Fe3+ | -16.226 | 0.65 | -50.056 | 0.973 | Lemire et al. 2013
ln K | -45.2785 | 5.1264 |  |  |  | Fe2+ | -90.719 | 0.641 | -90.295 | 0.522 | Lemire et al. 2013
log K | -19.6642 | 2.2264 |  |  |  | SO42- | -744.004 | 0.418 | -909.34 | 0.4 | Lemire et al. 2013
DrHo | -207.6648 | 10.6547 |  |  |  | H2O | -237.14 | 0.041 | -285.83 | 0.04 | Lemire et al. 2013
[6 empty] | Mg2+ | -455.375 | 1.335 | -467 | 0.6 | Lemire et al. 2013
[6 empty] | Al3+ | -491.507 | 3.338 | -538.4 | 1.5 | Lemire et al. 2013